## Oversikt
RNNP - LANDANLEGGENE - RAPPORTERING AV DFUer OG BARRIEREDATA
RAPPORTERING FOR PERIODEN 1.1- 31.12 2020
Selskapene bes om å fylle inn de etterfølgende ark så langt en har data tilgjengelig (klikk på 'JA' for å gå til aktuelt ark)
Hendelser registreres i feltene i de etterfølgende ark, eller en kan sende inn lang Synergi-rapport
Regnearket bes sendt elektronisk til
postboks@ptil.no, med kopi til bente.hallan@ptil.no
DFU | Hendelse | Rapportering
1 | Uantent hydrokarbonlekkasje | JA
2 | Antent hydrokarbonlekkasje | JA
4 | Brann/eksplosjon, alle utilsiktede som ikke inngår i DFU2 | JA
19 | Giftig utslipp | JA
21 | Fallende gjenstand | JA
22 | Utslipp fra støttesystemer | JA
23 | Bilulykke/Ulykke med andre transportmidler | JA
Andre indikatorer
| Barrierer | JA
| Personskader | JA
| Arbeidstimer | JA
| Vedlikeholdsdata | JA
| Definisjoner vedlikeholdsdata | JA
| Forklaring vedlikeholdsdata | JA
Kommentarer (rapporteringsgrenser, omfang, mv)

## DFU1
RNNP - LANDANLEGGENE - RAPPORTERING AV DFUer OG BARRIEREDATA
Beskrivelse: | Uantent hydrokarbonlekkasje |  | Gå tilbake til oversikt
Rapporteringsgrense: | >0,1 kg/s, eller <0,1 kg/s, hvis total masse > 100 kg |  | Gå til kommentarer
DFU1
Flere hendelser legges under hverandre
| Granskingsrapport/dybdestudie e.l. skal legges ved dersom dette foreligger |  | 1. hendelse
2. hendelse
3. hendelse
4. hendelse
5. hendelse
6. hendelse
REGISTRERING AV HENDELSESDATA - DFU1
| Data/verdier | Enhet | Eventuelle kommentarer
Dato:
Tidspunkt:
Anlegg:
Del av anlegg:
System:
Segment:
Utstyr:
Total mengde i segment: |  | kg
Operasjonstrykk i segment: |  | barg
Aktuelt trykk ved lekkasje: |  | barg
Total mengde utsluppet
- gass: |  | kg
- væske: |  | m3
Lekkasjerate: |  | kg/s
Hvordan rate beregnes?:
Varighet av lekkasje: |  | min
Utstrømmet medium:
Mediets antennelighet:
Mediets giftighet:
Lekkasje gjennom:
Hullets utforming:
Hullstørrelse:
Vindretning:
Vindstyrke: |  | m/s
Lufttrykk: |  | mbar
Temperatur: |  | C
Detektert automatisk?:
Ev ant detektorer reagert:
Manuell deteksjon:
Tidsforsinkelse før deteksjon: |  | min
Anleggets driftsmodus:
Systems status:
Ev pågående operasjoner:
Ev antall personer involvert:
Tid siden siste oppstart: |  | timer
Områdeklassifisering:
Type ventilasjon:
Pågående varmt arbeid:
Annet pågående arbeid:
Antall personer i området:
Hele anlegget nedstengt:
Automatisk lokal nedstengn?:
Tidsforsinkelse før nedstengn: |  | min
Segment nedblåst?:
Ev tidsforsinkelse før nedblåsn: |  | min
Ev. design relaterte årsaker:
Ev. utstyrsrelaterte årsaker:
Ev. operasjonelle årsaker:
Ev. prosedyre relaterte årsaker:
Hendelsen gransket?
Granskingsrapport vedlagt? |  |  | Fortrinnsvis elektronisk
Fritekstbeskrivelse:
REGISTRERING AV HENDELSESDATA - DFU1
| Data/verdier | Enhet | Eventuelle kommentarer
Dato:
Tidspunkt:
Anlegg:
Del av anlegg:
System:
Segment:
Utstyr:
Total mengde i segment: |  | kg
Operasjonstrykk i segment: |  | barg
Aktuelt trykk ved lekkasje: |  | barg
Total mengde utsluppet
- gass: |  | kg
- væske: |  | m3
Lekkasjerate: |  | kg/s
Hvordan rate beregnes?:
Varighet av lekkasje: |  | min
Utstrømmet medium:
Mediets antennelighet:
Mediets giftighet:
Lekkasje gjennom:
Hullets utforming:
Hullstørrelse:
Vindretning:
Vindstyrke: |  | m/s
Lufttrykk: |  | mbar
Temperatur: |  | C
Detektert automatisk?:
Ev ant detektorer reagert:
Manuell deteksjon:
Tidsforsinkelse før deteksjon: |  | min
Anleggets driftsmodus:
Systems status:
Ev pågående operasjoner:
Ev antall personer involvert:
Tid siden siste oppstart: |  | timer
Områdeklassifisering:
Type ventilasjon:
Pågående varmt arbeid:
Annet pågående arbeid:
Antall personer i området:
Hele anlegget nedstengt:
Automatisk lokal nedstengn?:
Tidsforsinkelse før nedstengn: |  | min
Segment nedblåst?:
Ev tidsforsinkelse før nedblåsn: |  | min
Ev. design relaterte årsaker:
Ev. utstyrsrelaterte årsaker:
Ev. operasjonelle årsaker:
Ev. prosedyre relaterte årsaker:
Hendelsen gransket?
Granskingsrapport vedlagt? |  |  | Fortrinnsvis elektronisk
Fritekstbeskrivelse:
REGISTRERING AV HENDELSESDATA - DFU1
| Data/verdier | Enhet | Eventuelle kommentarer
Dato:
Tidspunkt:
Anlegg:
Del av anlegg:
System:
Segment:
Utstyr:
Total mengde i segment: |  | kg
Operasjonstrykk i segment: |  | barg
Aktuelt trykk ved lekkasje: |  | barg
Total mengde utsluppet
- gass: |  | kg
- væske: |  | m3
Lekkasjerate: |  | kg/s
Hvordan rate beregnes?:
Varighet av lekkasje: |  | min
Utstrømmet medium:
Mediets antennelighet:
Mediets giftighet:
Lekkasje gjennom:
Hullets utforming:
Hullstørrelse:
Vindretning:
Vindstyrke: |  | m/s
Lufttrykk: |  | mbar
Temperatur: |  | C
Detektert automatisk?:
Ev ant detektorer reagert:
Manuell deteksjon:
Tidsforsinkelse før deteksjon: |  | min
Anleggets driftsmodus:
Systems status:
Ev pågående operasjoner:
Ev antall personer involvert:
Tid siden siste oppstart: |  | timer
Områdeklassifisering:
Type ventilasjon:
Pågående varmt arbeid:
Annet pågående arbeid:
Antall personer i området:
Hele anlegget nedstengt:
Automatisk lokal nedstengn?:
Tidsforsinkelse før nedstengn: |  | min
Segment nedblåst?:
Ev tidsforsinkelse før nedblåsn: |  | min
Ev. design relaterte årsaker:
Ev. utstyrsrelaterte årsaker:
Ev. operasjonelle årsaker:
Ev. prosedyre relaterte årsaker:
Hendelsen gransket?
Granskingsrapport vedlagt? |  |  | Fortrinnsvis elektronisk
Fritekstbeskrivelse:
REGISTRERING AV HENDELSESDATA - DFU1
| Data/verdier | Enhet | Eventuelle kommentarer
Dato:
Tidspunkt:
Anlegg:
Del av anlegg:
System:
Segment:
Utstyr:
Total mengde i segment: |  | kg
Operasjonstrykk i segment: |  | barg
Aktuelt trykk ved lekkasje: |  | barg
Total mengde utsluppet
- gass: |  | kg
- væske: |  | m3
Lekkasjerate: |  | kg/s
Hvordan rate beregnes?:
Varighet av lekkasje: |  | min
Utstrømmet medium:
Mediets antennelighet:
Mediets giftighet:
Lekkasje gjennom:
Hullets utforming:
Hullstørrelse:
Vindretning:
Vindstyrke: |  | m/s
Lufttrykk: |  | mbar
Temperatur: |  | C
Detektert automatisk?:
Ev ant detektorer reagert:
Manuell deteksjon:
Tidsforsinkelse før deteksjon: |  | min
Anleggets driftsmodus:
Systems status:
Ev pågående operasjoner:
Ev antall personer involvert:
Tid siden siste oppstart: |  | timer
Områdeklassifisering:
Type ventilasjon:
Pågående varmt arbeid:
Annet pågående arbeid:
Antall personer i området:
Hele anlegget nedstengt:
Automatisk lokal nedstengn?:
Tidsforsinkelse før nedstengn: |  | min
Segment nedblåst?:
Ev tidsforsinkelse før nedblåsn: |  | min
Ev. design relaterte årsaker:
Ev. utstyrsrelaterte årsaker:
Ev. operasjonelle årsaker:
Ev. prosedyre relaterte årsaker:
Hendelsen gransket?
Granskingsrapport vedlagt? |  |  | Fortrinnsvis elektronisk
Fritekstbeskrivelse:
REGISTRERING AV HENDELSESDATA - DFU1
| Data/verdier | Enhet | Eventuelle kommentarer
Dato:
Tidspunkt:
Anlegg:
Del av anlegg:
System:
Segment:
Utstyr:
Total mengde i segment: |  | kg
Operasjonstrykk i segment: |  | barg
Aktuelt trykk ved lekkasje: |  | barg
Total mengde utsluppet
- gass: |  | kg
- væske: |  | m3
Lekkasjerate: |  | kg/s
Hvordan rate beregnes?:
Varighet av lekkasje: |  | min
Utstrømmet medium:
Mediets antennelighet:
Mediets giftighet:
Lekkasje gjennom:
Hullets utforming:
Hullstørrelse:
Vindretning:
Vindstyrke: |  | m/s
Lufttrykk: |  | mbar
Temperatur: |  | C
Detektert automatisk?:
Ev ant detektorer reagert:
Manuell deteksjon:
Tidsforsinkelse før deteksjon: |  | min
Anleggets driftsmodus:
Systems status:
Ev pågående operasjoner:
Ev antall personer involvert:
Tid siden siste oppstart: |  | timer
Områdeklassifisering:
Type ventilasjon:
Pågående varmt arbeid:
Annet pågående arbeid:
Antall personer i området:
Hele anlegget nedstengt:
Automatisk lokal nedstengn?:
Tidsforsinkelse før nedstengn: |  | min
Segment nedblåst?:
Ev tidsforsinkelse før nedblåsn: |  | min
Ev. design relaterte årsaker:
Ev. utstyrsrelaterte årsaker:
Ev. operasjonelle årsaker:
Ev. prosedyre relaterte årsaker:
Hendelsen gransket?
Granskingsrapport vedlagt? |  |  | Fortrinnsvis elektronisk
Fritekstbeskrivelse:
REGISTRERING AV HENDELSESDATA - DFU1
| Data/verdier | Enhet | Eventuelle kommentarer
Dato:
Tidspunkt:
Anlegg:
Del av anlegg:
System:
Segment:
Utstyr:
Total mengde i segment: |  | kg
Operasjonstrykk i segment: |  | barg
Aktuelt trykk ved lekkasje: |  | barg
Total mengde utsluppet
- gass: |  | kg
- væske: |  | m3
Lekkasjerate: |  | kg/s
Hvordan rate beregnes?:
Varighet av lekkasje: |  | min
Utstrømmet medium:
Mediets antennelighet:
Mediets giftighet:
Lekkasje gjennom:
Hullets utforming:
Hullstørrelse:
Vindretning:
Vindstyrke: |  | m/s
Lufttrykk: |  | mbar
Temperatur: |  | C
Detektert automatisk?:
Ev ant detektorer reagert:
Manuell deteksjon:
Tidsforsinkelse før deteksjon: |  | min
Anleggets driftsmodus:
Systems status:
Ev pågående operasjoner:
Ev antall personer involvert:
Tid siden siste oppstart: |  | timer
Områdeklassifisering:
Type ventilasjon:
Pågående varmt arbeid:
Annet pågående arbeid:
Antall personer i området:
Hele anlegget nedstengt:
Automatisk lokal nedstengn?:
Tidsforsinkelse før nedstengn: |  | min
Segment nedblåst?:
Ev tidsforsinkelse før nedblåsn: |  | min
Ev. design relaterte årsaker:
Ev. utstyrsrelaterte årsaker:
Ev. operasjonelle årsaker:
Ev. prosedyre relaterte årsaker:
Hendelsen gransket?
Granskingsrapport vedlagt? |  |  | Fortrinnsvis elektronisk
Fritekstbeskrivelse:

## DFU2
RNNP - LANDANLEGGENE - RAPPORTERING AV DFUer OG BARRIEREDATA
Beskrivelse: | Antent hydrokarbonlekkasje |  | Gå tilbake til oversikt
Rapporteringsgrense: | >0,1 kg/s, eller <0,1 kg/s, hvis total masse > 100 kg |  | Gå til kommentarer
DFU2
Flere hendelser legges under hverandre
1. hendelse
2. hendelse
3. hendelse
REGISTRERING AV HENDELSESDATA - DFU2
| Data/verdier | Enhet | Eventuelle kommentarer
Dato:
Tidspunkt:
Anlegg:
Del av anlegg:
System:
Segment:
Utstyr:
Total mengde i segment: |  | kg
Operasjonstrykk i segment: |  | barg
Aktuelt trykk ved lekkasje: |  | barg
Total mengde utsluppet
- gass: |  | kg
- væske: |  | m3
Lekkasjerate: |  | kg/s
Hvordan rate beregnes?:
Varighet av lekkasje: |  | min
Utstrømmet medium:
Mediets antennelighet:
Mediets giftighet:
Lekkasje gjennom:
Hullets utforming:
Hullstørrelse:
Vindretning:
Vindstyrke: |  | m/s
Lufttrykk: |  | mbar
Temperatur: |  | C
Antenningskilde:
Tidspunkt for antenning:
Detektert automatisk?:
Ev ant detektorer reagert:
Manuell deteksjon:
Tidsforsinkelse før deteksjon: |  | min
Aut brannbekjempningststyr brukt?:
Manuelt brannbekjempningststyr brukt?:
Til til brannbekjempning mobilisert: |  | min
Til til brann slokket: |  | min
Skadeomfang
- Verdi av skadet utstyr: |  | mill kr
- Varighet avbrudd: |  | dager
- Verdi avbruddstap: |  | mill kr
Anleggets driftsmodus:
Systems status:
Ev pågående operasjoner:
Ev antall personer involvert:
Tid siden siste oppstart: |  | timer
Områdeklassifisering:
Type ventilasjon:
Pågående varmt arbeid:
Annet pågående arbeid:
Antall personer i området:
Hele anlegget nedstengt:
Automatisk lokal nedstengn?:
Tidsforsinkelse før nedstengn: |  | min
Segment nedblåst?:
Ev tidsforsinkelse før nedblåsn: |  | min
Ev. design relaterte årsaker:
Ev. utstyrsrelaterte årsaker:
Ev. operasjonelle årsaker:
Ev. prosedyre relaterte årsaker:
Hendelsen gransket?
Granskingsrapport vedlagt? |  |  | Fortrinnsvis elektronisk
Fritekstbeskrivelse:
REGISTRERING AV HENDELSESDATA - DFU2
| Data/verdier | Enhet | Eventuelle kommentarer
Dato:
Tidspunkt:
Anlegg:
Del av anlegg:
System:
Segment:
Utstyr:
Total mengde i segment: |  | kg
Operasjonstrykk i segment: |  | barg
Aktuelt trykk ved lekkasje: |  | barg
Total mengde utsluppet
- gass: |  | kg
- væske: |  | m3
Lekkasjerate: |  | kg/s
Hvordan rate beregnes?:
Varighet av lekkasje: |  | min
Utstrømmet medium:
Mediets antennelighet:
Mediets giftighet:
Lekkasje gjennom:
Hullets utforming:
Hullstørrelse:
Vindretning:
Vindstyrke: |  | m/s
Lufttrykk: |  | mbar
Temperatur: |  | C
Antenningskilde:
Tidspunkt for antenning:
Detektert automatisk?:
Ev ant detektorer reagert:
Manuell deteksjon:
Tidsforsinkelse før deteksjon: |  | min
Aut brannbekjempningststyr brukt?:
Manuelt brannbekjempningststyr brukt?:
Til til brannbekjempning mobilisert: |  | min
Til til brann slokket: |  | min
Skadeomfang
- Verdi av skadet utstyr: |  | mill kr
- Varighet avbrudd: |  | dager
- Verdi avbruddstap: |  | mill kr
Anleggets driftsmodus:
Systems status:
Ev pågående operasjoner:
Ev antall personer involvert:
Tid siden siste oppstart: |  | timer
Områdeklassifisering:
Type ventilasjon:
Pågående varmt arbeid:
Annet pågående arbeid:
Antall personer i området:
Hele anlegget nedstengt:
Automatisk lokal nedstengn?:
Tidsforsinkelse før nedstengn: |  | min
Segment nedblåst?:
Ev tidsforsinkelse før nedblåsn: |  | min
Ev. design relaterte årsaker:
Ev. utstyrsrelaterte årsaker:
Ev. operasjonelle årsaker:
Ev. prosedyre relaterte årsaker:
Hendelsen gransket?
Granskingsrapport vedlagt? |  |  | Fortrinnsvis elektronisk
Fritekstbeskrivelse:
REGISTRERING AV HENDELSESDATA - DFU2
| Data/verdier | Enhet | Eventuelle kommentarer
Dato:
Tidspunkt:
Anlegg:
Del av anlegg:
System:
Segment:
Utstyr:
Total mengde i segment: |  | kg
Operasjonstrykk i segment: |  | barg
Aktuelt trykk ved lekkasje: |  | barg
Total mengde utsluppet
- gass: |  | kg
- væske: |  | m3
Lekkasjerate: |  | kg/s
Hvordan rate beregnes?:
Varighet av lekkasje: |  | min
Utstrømmet medium:
Mediets antennelighet:
Mediets giftighet:
Lekkasje gjennom:
Hullets utforming:
Hullstørrelse:
Vindretning:
Vindstyrke: |  | m/s
Lufttrykk: |  | mbar
Temperatur: |  | C
Antenningskilde:
Tidspunkt for antenning:
Detektert automatisk?:
Ev ant detektorer reagert:
Manuell deteksjon:
Tidsforsinkelse før deteksjon: |  | min
Aut brannbekjempningststyr brukt?:
Manuelt brannbekjempningststyr brukt?:
Til til brannbekjempning mobilisert: |  | min
Til til brann slokket: |  | min
Skadeomfang
- Verdi av skadet utstyr: |  | mill kr
- Varighet avbrudd: |  | dager
- Verdi avbruddstap: |  | mill kr
Anleggets driftsmodus:
Systems status:
Ev pågående operasjoner:
Ev antall personer involvert:
Tid siden siste oppstart: |  | timer
Områdeklassifisering:
Type ventilasjon:
Pågående varmt arbeid:
Annet pågående arbeid:
Antall personer i området:
Hele anlegget nedstengt:
Automatisk lokal nedstengn?:
Tidsforsinkelse før nedstengn: |  | min
Segment nedblåst?:
Ev tidsforsinkelse før nedblåsn: |  | min
Ev. design relaterte årsaker:
Ev. utstyrsrelaterte årsaker:
Ev. operasjonelle årsaker:
Ev. prosedyre relaterte årsaker:
Hendelsen gransket?
Granskingsrapport vedlagt? |  |  | Fortrinnsvis elektronisk
Fritekstbeskrivelse:

## DFU4
RNNP - LANDANLEGGENE - RAPPORTERING AV DFUer OG BARRIEREDATA
Beskrivelse: | Brann/eksplosjon, alle utilsiktede som ikke inngår i DFU2 |  | Gå tilbake til oversikt
Rapporteringsgrense: | Alle gule og røde hendelser, så lenge de er utilsiktet |  | Gå til kommentarer
DFU4
Flere hendelser legges under hverandre
1. hendelse
2. hendelse
3. hendelse
4. hendelse
5. hendelse
REGISTRERING AV HENDELSESDATA - DFU4
| Data/verdier | Enhet | Eventuelle kommentarer
Dato:
Tidspunkt:
Anlegg:
Del av anlegg:
System:
Utstyr:
Total mengde brennbart materiale: |  | kg
Ev operasjonstrykk: |  | barg
Ev aktuelt trykk ved brann: |  | barg
Ev total mengde: |  | kg
Varighet av brann: |  | min
Antenningskilde:
Ev feil på Ex-utstyr:
Aut brannbekjempningststyr brukt?:
Manuelt brannbekjempningststyr brukt?:
Til til brannbekjempning mobilisert: |  | min
Til til brann slokket: |  | min
Skadeomfang
- Verdi av skadet utstyr: |  | mill kr
- Varighet avbrudd: |  | dager
- Verdi avbruddstap: |  | mill kr
Hele anlegget nedstengt:
Automatisk lokal nedstengning?:
Tidsforsinkelse før nedstengning: |  | min
Segment nedblåst?
Ev tidsforsinkelse før nedblåsning: |  | min
Ev. design relaterte årsaker:
Ev. utstyrsrelaterte årsaker:
Ev. operasjonelle årsaker:
Ev. prosedyre relaterte årsaker:
Hendelsen gransket?
Granskingsrapport vedlagt? |  |  | Fortrinnsvis elektronisk
Fritekstbeskrivelse:
REGISTRERING AV HENDELSESDATA - DFU4
| Data/verdier | Enhet | Eventuelle kommentarer
Dato:
Tidspunkt:
Anlegg:
Del av anlegg:
System:
Utstyr:
Total mengde brennbart materiale: |  | kg
Ev operasjonstrykk: |  | barg
Ev aktuelt trykk ved brann: |  | barg
Ev total mengde: |  | kg
Varighet av brann: |  | min
Antenningskilde:
Ev feil på Ex-utstyr:
Aut brannbekjempningststyr brukt?:
Manuelt brannbekjempningststyr brukt?:
Til til brannbekjempning mobilisert: |  | min
Til til brann slokket: |  | min
Skadeomfang
- Verdi av skadet utstyr: |  | mill kr
- Varighet avbrudd: |  | dager
- Verdi avbruddstap: |  | mill kr
Hele anlegget nedstengt:
Automatisk lokal nedstengning?:
Tidsforsinkelse før nedstengning: |  | min
Segment nedblåst?
Ev tidsforsinkelse før nedblåsning: |  | min
Ev. design relaterte årsaker:
Ev. utstyrsrelaterte årsaker:
Ev. operasjonelle årsaker:
Ev. prosedyre relaterte årsaker:
Hendelsen gransket?
Granskingsrapport vedlagt? |  |  | Fortrinnsvis elektronisk
Fritekstbeskrivelse:
REGISTRERING AV HENDELSESDATA - DFU4
| Data/verdier | Enhet | Eventuelle kommentarer
Dato:
Tidspunkt:
Anlegg:
Del av anlegg:
System:
Utstyr:
Total mengde brennbart materiale: |  | kg
Ev operasjonstrykk: |  | barg
Ev aktuelt trykk ved brann: |  | barg
Ev total mengde: |  | kg
Varighet av brann: |  | min
Antenningskilde:
Ev feil på Ex-utstyr:
Aut brannbekjempningststyr brukt?:
Manuelt brannbekjempningststyr brukt?:
Til til brannbekjempning mobilisert: |  | min
Til til brann slokket: |  | min
Skadeomfang
- Verdi av skadet utstyr: |  | mill kr
- Varighet avbrudd: |  | dager
- Verdi avbruddstap: |  | mill kr
Hele anlegget nedstengt:
Automatisk lokal nedstengning?:
Tidsforsinkelse før nedstengning: |  | min
Segment nedblåst?
Ev tidsforsinkelse før nedblåsning: |  | min
Ev. design relaterte årsaker:
Ev. utstyrsrelaterte årsaker:
Ev. operasjonelle årsaker:
Ev. prosedyre relaterte årsaker:
Hendelsen gransket?
Granskingsrapport vedlagt? |  |  | Fortrinnsvis elektronisk
Fritekstbeskrivelse:
REGISTRERING AV HENDELSESDATA - DFU4
| Data/verdier | Enhet | Eventuelle kommentarer
Dato:
Tidspunkt:
Anlegg:
Del av anlegg:
System:
Utstyr:
Total mengde brennbart materiale: |  | kg
Ev operasjonstrykk: |  | barg
Ev aktuelt trykk ved brann: |  | barg
Ev total mengde: |  | kg
Varighet av brann: |  | min
Antenningskilde:
Ev feil på Ex-utstyr:
Aut brannbekjempningststyr brukt?:
Manuelt brannbekjempningststyr brukt?:
Til til brannbekjempning mobilisert: |  | min
Til til brann slokket: |  | min
Skadeomfang
- Verdi av skadet utstyr: |  | mill kr
- Varighet avbrudd: |  | dager
- Verdi avbruddstap: |  | mill kr
Hele anlegget nedstengt:
Automatisk lokal nedstengning?:
Tidsforsinkelse før nedstengning: |  | min
Segment nedblåst?
Ev tidsforsinkelse før nedblåsning: |  | min
Ev. design relaterte årsaker:
Ev. utstyrsrelaterte årsaker:
Ev. operasjonelle årsaker:
Ev. prosedyre relaterte årsaker:
Hendelsen gransket?
Granskingsrapport vedlagt? |  |  | Fortrinnsvis elektronisk
Fritekstbeskrivelse:
REGISTRERING AV HENDELSESDATA - DFU4
| Data/verdier | Enhet | Eventuelle kommentarer
Dato:
Tidspunkt:
Anlegg:
Del av anlegg:
System:
Utstyr:
Total mengde brennbart materiale: |  | kg
Ev operasjonstrykk: |  | barg
Ev aktuelt trykk ved brann: |  | barg
Ev total mengde: |  | kg
Varighet av brann: |  | min
Antenningskilde:
Ev feil på Ex-utstyr:
Aut brannbekjempningststyr brukt?:
Manuelt brannbekjempningststyr brukt?:
Til til brannbekjempning mobilisert: |  | min
Til til brann slokket: |  | min
Skadeomfang
- Verdi av skadet utstyr: |  | mill kr
- Varighet avbrudd: |  | dager
- Verdi avbruddstap: |  | mill kr
Hele anlegget nedstengt:
Automatisk lokal nedstengning?:
Tidsforsinkelse før nedstengning: |  | min
Segment nedblåst?
Ev tidsforsinkelse før nedblåsning: |  | min
Ev. design relaterte årsaker:
Ev. utstyrsrelaterte årsaker:
Ev. operasjonelle årsaker:
Ev. prosedyre relaterte årsaker:
Hendelsen gransket?
Granskingsrapport vedlagt? |  |  | Fortrinnsvis elektronisk
Fritekstbeskrivelse:

## DFU19
RNNP - LANDANLEGGENE - RAPPORTERING AV DFUer OG BARRIEREDATA
Beskrivelse: | Giftig utslipp |  | Gå tilbake til oversikt
Rapporteringsgrense: | Alle med potensiale for å gi helseskade |  | Gå til kommentarer
DFU19
REGISTRERING AV HENDELSESDATA |  | (1 rad per hendelse)
Dato/tid for hendelse | Kort beskrivelse | Anlegg/del av anlegg | Kilde for utslipp | Medium/-giftighet | Mengde utstrømmet | Tid til deteksjon | Tid til isolasjon | Tid til normalise-ring er gjennom-ført | Ev. design relaterte årsaker: | Ev. utstyrsrelaterte årsaker: | Ev. operasjonelle årsaker: | Ev. prosedyre relaterte årsaker: | Antall skadde: | Antall omkomne: | Gransket? | Gransk.rapp vedlagt? (fortrinnsvis elektronisk)

## DFU20
RNNP - LANDANLEGGENE - RAPPORTERING AV DFUer OG BARRIEREDATA
Beskrivelse: | Kran- og løftehendelser |  |  | Gå tilbake til oversikt
Rapporteringsgrense: | Hendelser som involverer løfteutstyr og bruken av dette og som fører til skade, eller potensielt kunne ha ført til skade ved marginalt endrede omstendigheter, på personell, miljø eller materiell (se ytterligere beskrivelse i cellen nedenfor). Alle hendelser skal rapporteres - både med og uten fallende gjenstand, inkludert fallende gjenstander bak sperringer og til sjø og uavhengig av klassifisering. Hendelser relatert til bruk av løfteutstyr, vedlikehold av løfteutstyr, tekniske årsaker, fallende gjenstander fra løfteutstyr og fallende gjenstander i omkringliggende områder som en følge av bruk av eller feil på løfteutstyr. Type løfteutstyr involvert i hendelsen angis i egen kolonne, se hjelpetekst for denne kolonnen. Dette inkluderer også fallende last eller bom og eller andre deler av løfteutstyret. |  |  | Gå til kommentarer
Der det foreligger granskingsrapport, fordypningsstudie, Synergirapport el. tilsvarende skal dette vedlegges. NB! Ingen nedre grense for fallenergi eller fratrekk for personhøyde skal benyttes.
DFU 20
REGISTRERING AV HENDELSESDATA |  | (1 rad per hendelse)
HJELPETEKST: | Beskrivelse av hendelsesforløp som minimum omfatter hvor på anlegget/under hvilken type aktivitet hendelsen skjedde (se nedenfor) og (om relevant) hvilken gjenstand som falt/potensielt ville ha falt. Videre om hendelsen skjedde relatert til bruk av utstyret ved drift/vedlikehold, bruk av utstyret ved modifikasjoner, under vedlikehold av løfteutstyret, eller når utstyret ikke var i bruk. | Det skal angis om hendelsen skjedde i prosessområdet (inkl. også kaiområde) eller i verksted/vedlikeholdsområdet. | Oppgi om hendelsen skjedde relatert til stillas, og om det i så fall skjedde relatert til bruk av stillas, under montering/demontering av stillas eller uten at stillaset var i bruk. | Her skal det framgå hvilken type løfteutstyr som er involvert i hendelsen, etter følgende inndeling: - Mobilkran/lastebilkran - Tårnkran/portal-/svingkran - Bro-/traverskran - Løfteredskap inkl. manuelle taljer - Gaffeltruck - Lastarmer - Tau/løftegalge (ved montering/demontering av stillas) - Personløftere - Annet (beskriv eventuelt) | Operatørs egen klassifisering av hendelsen. Dette kan f.eks. være "rød/gul/grønn". | NB! Ingen nedre grense for fallenergi. | NB! Ingen fratrekk for personhøyde skal benyttes. |  | Potensielt alvorligste konsekvens hendelsen kunne hatt under marginalt endrede forhold. | Konsekvensen hendelsen faktisk hadde.
Dato for hendelse Format ÅÅÅÅ-MM-DD eller DD-MM-ÅÅÅÅ | Kort beskrivelse | Anlegg/Del av anlegg | Stillasbruk? | Type løfteutstyr involvert i hendelsen | Operatørs klassifisering av hendelsen | Hvis hendelsen førte til fallende gjenstand: Vekt [kg] | Hvis hendelsen førte til fallende gjenstand: Fallhøyde [m] | Innenfor/ utenfor avsperret område? | Potensiell konsekvens | Faktisk konsekvens | Hvilke barrierer sviktet | Antall personer eksponert | Antall personer skadd | Potensiale for HC lekkasje | Synerginr | Gransket? (Ja / Nei) | Gransknings- rapport vedlagt? (Ja / Ettersendes)

## DFU21
RNNP - LANDANLEGGENE - RAPPORTERING AV DFUer OG BARRIEREDATA
Beskrivelse: | Fallende gjenstand |  |  |  | Gå tilbake til oversikt | [5 empty] | Vedlegg bes fortrinnsvis innsendt elektronisk
Rapporteringsgrense: | Alle hendelser med faktisk fallende gjenstand som ikke involverer kran- og løfteutstyr og bruken av dette rapporteres, inkludert fallende gjenstander bak sperringer og til sjø (fra anlegget) og uavhengig av klassifisering. |  |  |  | Gå til kommentarer
Der det foreligger granskingsrapport, fordypningsstudie, Synergirapport el. tilsvarende skal dette vedlegges. NB! Ingen nedre grense for fallenergi eller fratrekk for personhøyde skal benyttes.
DFU21
REGISTRERING AV HENDELSESDATA |  | (1 rad per hendelse)
HJELPETEKST: | Beskrivelse av hendelsesforløp som minimum omfatter hvor på anlegget/under hvilken type aktivitet hendelsen skjedde (se nedenfor) og hvilken gjenstand som falt. For hendelser relatert til stillas angis om det skjedde i forbindelse med at stllaset var i bruk, under montering/demontering eller ikke i bruk. Det skal også angis om hendelsen skjedde relatert til drift/vedlikehold, modifikasjoner, eller uten aktivitet (passivt). | Det skal angis om hendelsen skjedde i prosessområdet (inkl. også kaiområde) eller i verksted/vedlikeholdsområdet. | Oppgi om hendelsen skjedde relatert til stillas, og om det i så fall skjedde relatert til bruk av stillas, under montering/demontering av stillas eller uten at stillaset var i bruk. |  | Operatørs egen klassifisering av hendelsen. Dette kan f.eks. være "rød/gul/grønn". | NB! Ingen nedre grense for fallenergi. | NB! Ingen fratrekk for personhøyde skal benyttes. |  | Potensielt alvorligste konsekvens hendelsen kunne hatt under marginalt endrede forhold. | Konsekvensen hendelsen faktisk hadde.
Dato for hendelse Format ÅÅÅÅ-MM-DD eller DD-MM-ÅÅÅÅ | Kort beskrivelse | Anlegg/Del av anlegg | Stillasbruk? | Type objekt/ last | Operatørs klassifisering av hendelsen | Vekt [kg] | Fallhøyde [m] | Innenfor/ utenfor avsperret område? | Potensiell konsekvens | Faktisk konsekvens | Hvilke barrierer sviktet | Antall personer eksponert | Antall personer skadd | Potensiale for HC lekkasje | Synerginr. | Gransket? (Ja / Nei) | Gransknings- rapport vedlagt? (Ja / Ettersendes)

## DFU22
RNNP - LANDANLEGGENE - RAPPORTERING AV DFUer OG BARRIEREDATA
Beskrivelse: | Utslipp fra støttesystemer |  | Gå tilbake til oversikt
Rapporteringsgrense: | Alle gule og røde hendelser med potensiale for å gi helseskade |  | Gå til kommentarer
DFU22
REGISTRERING AV HENDELSESDATA |  | (1 rad per hendelse)
Dato/tid for hendelse | Kort beskrivelse | Anlegg/del av anlegg | System | Kilde for utslipp | Tid til deteksjon | Tid til isolasjon | Tid til normalise-ring er gjennom-ført | Ev. design relaterte årsaker: | Ev. utstyrsrelaterte årsaker: | Ev. operasjonelle årsaker: | Ev. prosedyre relaterte årsaker: | Antall skadde: | Antall omkomne: | Gransket? | Gransk.rapp vedlagt? (fortrinnsvis elektronisk)

## DFU23
RNNP - LANDANLEGGENE - RAPPORTERING AV DFUer OG BARRIEREDATA
Beskrivelse: | Bilulykke/Ulykke transportmidler |  | Gå tilbake til oversikt
Rapporteringsgrense: | Alle gule og røde hendelser |  | Gå til kommentarer
DFU23
REGISTRERING AV HENDELSESDATA |  | (1 rad per hendelse)
Dato/tid for hendelse | Kort beskrivelse | Anlegg/del av anlegg | Type ulykke | Type kjøretøy/-transp.middel involvert | Hendelsens potensial | Antall personer eksponert | Antall personer skadd | Omfang materielle skader | Gransket? | Gransk.rapp vedlagt? (fortrinnsvis elektronisk)

## Barrierer
RNNP - LANDANLEGGENE - RAPPORTERING AV DFUer OG BARRIEREDATA
BARRIEREDATA |  |  |  | Gå tilbake til oversikt
Gå til kommentarer
Data fra periode:
| Barrierer/Barriere-elementer | Antall tester | Antall feil i hht definisjon
Gassdeteksjon, tilgjengelighet
ESDV, tilgjengelighet
Lukketest
Lekkasjetest
Sikkerhetsventil, PSV, tilgj.
Aktiv brannsikring
· Brannvannsforsyning
HIPPS
· HIPPS/QSV ventil inkl input
Rapporteringskrav er beskrevet i dokumentet «Krav til selskapenes rapportering av ytelse av barrierer»
Note on B8: Jan Erik Vinnem: Antall tester og feil av lukking (inkl delvis lukking) av ventiler
Note on B9: Jan Erik Vinnem: Antall tester og feil av lekkasje gjennom ventiler

## Personskader
RNNP - LANDANLEGGENE - RAPPORTERING AV DFUer OG BARRIEREDATA
Beskrivelse: | Personskade |  | Gå tilbake til oversikt
Rapporteringsgrense: | Alle alvorlige personskader |  | Gå til kommentarer
Kriterier for alvorlige personskader
a) | hodeskader med hjernerystelse, tap av bevissthet eller andre alvorlige følger,
b) | tap av bevissthet av andre årsaker,
c) | skjelettskader og skade på sener, unntatt brist eller brudd på fingre eller tær hvor de sammenhørende beindelene ikke er ute av posisjon (udislosert brudd),
d) | skader på indre organer,
e) | hel eller delvis amputasjon av legemsdeler, unntatt tap av negl eller finger- eller tåtupp uten samtidig tap av beinsubstans,
f) | forgiftninger eller kjemisk eksponering med fare for varige helseskader,
g) | forbrennings-, frost-, eller etseskader med fullhudsskade (tredje grad) eller delhudsskade (andre grad) i ansiktet, på hender, føtter eller i underlivet, samt alle delhudsskader som i omfang er større enn fem prosent av kroppsoverflaten,
h) | generell nedkjøling (hypotermi av grad to eller høyere),
i) | varige mèn eller senfølger av skade som medfører en definert medisinsk invaliditet, jf. Rikstrygdeverkets invaliditetstabeller
j) | øyeskader som medfører helt eller delvis tap av syn
k) | øreskader som medfører helt eller delvis tap av hørsel
l) | skade med omfattende tap av muskelmasse eller hud.
REGISTRERING AV PERSONSKADEDATA |  | (1 rad per hendelse)
Ulykkesdato/ tidspunkt | Kort beskrivelse av hendelsesforløp | Driftssted | Hovedaktivitet/-funksjon | Arbeidsgiver | Yrke | Startet arbeidsskift (Tidspunkt) | Skadens art | Skadet kroppsdel

## Arbeidstimer
RNNP - LANDANLEGGENE - RAPPORTERING AV DFUer OG BARRIEREDATA
Gå tilbake til oversikt
REGISTRERING AV ARBEIDSTIMER |  |  | Gå til kommentarer
| Timer egne ansatte | Timer entrepenøransatte, langtidskontrakt | Timer entrepenøransatte, korttidskontrakt
Timer drifts- og vedlikeholdspersonale
Timer ledelse og administrasjon
Totalt antall timer

## Kommentarer-DFU&barrierer
Kommentarer til datainnsamling, DFUer, barrierer, personskader og arbeidstimer
Gå tilbake til oversikt
DFU1: Uantent hydrokarbonlekkasje |  | Gå til data
Generelt | Uplanlagtelekkasjer/utslipp inngår, når de har potensial for å gjøre skade. Følgende typer lekkasjer inngår: - Uantent hydrokarbonlekkasje fra prosessanlegg - Uantent rørledningslekkasje (inkl ESD stasjon/væskeutskiller) - Uantent hydrokarbonlekkasje fra lagringsanlegg - Uantent hydrokarbonlekkasje fra lasteanlegg for skip - Tap av prosesskontroll (som fører til utslipp) - Lekkasje av brennbar gass (der det er aktuelt) Dersom det er flere lekkasjer i perioden, er det flere datafelt under hverandre som kan nyttes
Lekkasjerate | Lekkasjerate angis alltid for gasslekkasje, for væskelekkasje kan total mengde angis, men da må også varighet opplyses.
Beregning av lekkasjerate | Lekkasjerate kan beregnes dersom en kjenner utstrømmet masse i forhold til tid, eller dersom en ha rregistreringer av gasskyens størrelse, i siste tilfelle ved å benytte Statoils veiledning for estimering av lekkasjerate. Dersom en midler masse over tidsperiode, bør den initielle periode med høyst utstrømning legges til grunn (den som gir størst gass-sky).
Antall gass detektorer reagert | Legg gjerne ved skisse som viser plassering av detektorer som har reagert.
DFU2: Antent hydrokarbon lekkasje |  | Gå til data
Generelt | Kommentarer er som for DFU1
DFU4: Brann/eksplosjon, alle utilsiktede som ikke inngår i DFU2 |  | Gå til data
Generelt | Følgende typer brann/eksplosjon på anlegget inngår: - Brann i støttesystemer - Brann i elektriske systemer/utstyr - Brann i andre bygninger - Brann på skip ved kai Også sprengningsulykker inngår i denne DFU
Dersom det er flere branner/eksplosjoner i perioden, er det flere datafelt under hverandre som kan nyttes.
DFU19: Giftig utslipp |  | Gå til data
Generelt | Alle giftige utslipp fra anlegget inngår (gule og rød hendelser). Det benyttes 1 rad per hendelse, flere hendelser kan legges i rader under hverandre.
DFU20: Kran- og løftehendelser |  | Gå til data
Generelt | Hendelser som involverer løfteutstyr og bruken av dette og som fører til skade, eller potensielt kunne ha ført til skade ved marginalt endrede omstendigheter, på personell, miljø eller materiell - uavhengig om hendelsen har medført en faktisk fallende gjenstand eller ikke. Det benyttes 1 rad per hendelse, flere hendelser kan legges i rader under hverandre.
DFU21: Fallende gjenstand |  | Gå til data
Generelt | Alle hendelser med faktisk fallende gjenstand som ikke involverer kran- og løfteutstyr og bruken av dette rapporteres, inkludert fallende gjenstander bak sperringer og til sjø (fra anlegget) og uavhengig av klassifisering. Det benyttes 1 rad per hendelse, flere hendelser kan legges i rader under hverandre.
DFU22: Utslipp fra støttesystemer |  | Gå til data
Generelt | Alle utslipp fra støttesystemer på anlegget inngår (gule og rød hendelser). Det benyttes 1 rad per hendelse, flere hendelser kan legges i rader under hverandre.
DFU23: Bilulykke/Ulykke med andre transportmidler |  | Gå til data
Generelt | Alle bilulykker og ulykker med andre transportmidler på anlegget inngår, når de har potensial for å skade personer eller anlegget (gule og rød hendelser). Det benyttes 1 rad per hendelse, flere hendelser kan legges i rader under hverandre.
Barrierer |  | Gå til data
Generelt | Data fra periodiske tester rapporteres. Komponenter som overvåkes kontinuerlig slik at feil rapporteres umiddelbart, holdes utenfor.
Følgende barriereelementer inngår: - Gassdetektorer - ESD ventiler - PSV - Brannvannsforsyning - HIPPS
Når det refereres til "tilgjengelighet" for disse barriereelementer, er det en understrekning av at det er kun den ene parameteren til ytelse som registreres.
For perioden rapporteres for hvert barrierelement: - Antall gjennomførte tester - Antall tester som har gitt feil
Det er viktig at dersom en komponent testes gjentagne ganger inntil vellykket test oppnås, er det kun den første test (som var feil) som registreres.
Personskader |  | Gå til data
Generelt: | "Alvorlig personakde" er definert i veiledningen til § 13 i Opplysningspliktforskriften.
Arbeidstilsynet har tilnærmet samme definisjon på alvorlig personskade
Arbeidstimer |  | Gå til data
Generelt | De totale arbeidstimer inn i: - drifts- (inkl prosessoperatører) og vedlikholdspersonale (alle som har arbeidssted utenom adm.bygg) - ledelse og administrasjon
Det skilles om mulig mellom egne ansatte og entrepenøransatte
Entrepenøransatte deles om mulig i 2 undergrupper; med korttidskontrakt og langtidskontrakt. 6 måneders varighet kan være et naturlig skille mellom kort og lang tid
Dersom en ikke har registrert nøyaktige tall for de ulike undergrupper, kan en gjøre overslag over de aktuelle verdier.

## Vedlikeholdsdata
RISIKONIVÅ I NORSK PETROLEUMSVIRKSOMHET - RAPPORTERING AV VEDLIKEHOLDSDATA
Rapporteringsperiode: 1.1.2020 - 31.12.2020
Navn på landanlegg | Landanlegg
Beslutningsgrunnlaget for vedlikeholdsstyring
Antall merket ("tagged") utstyr totalt
Antall "tag" som er klassifisert
Antall "tag" klassifisert som HMS-kritisk
Klassifisering sist utført
Status for utført vedlikehold
Antall timer FV
Antall timer KV
Antall timer modifikasjoner og prosjekt
Antall timer revisjonsstans
FV etterslep, antall timer totalt
FV etterslep, antall timer HMS-kritisk
KV totalt, antall timer totalt
KV utestående, antall timer totalt
KV utestående, antall timer HMS-kritisk

## Definisjoner-vedl.data
Veiledning til utfylling av tabell over vedlikeholdsdata
Generell informasjon
Omfang: | Vedlikeholdet dekker både egne ansatte og innleid personell.
Innretning/Landanlegg: | Alle faste og flyttbare innretninger offshore og landanlegg skal inkluderes.
Inspeksjon: | Vedlikeholdsdataene skal inkludere inspeksjon.
Definisjoner
Tag: | En unik kode som definerer den funksjonelle plasseringen og funksjonen
til en fysisk komponent i et anlegg. "Funksjonell plassering" henviser kun
til hvor komponenten inngår i et system, ikke den presise fysiske posisjon.
Klassifisering: | Plassering av et objekt i et sett av kategorier/klasser, basert på
(Jf. af § 46) | egenskaper til objektet. (En av klassene er "HMS-kritisk", eller tilsvarende).
HMS-kritisk: | Feil (tap av funksjon) som har konsekvenser for helse, miljø eller
sikkerhet.
FV: | Forebyggende vedlikehold (FV) er vedlikehold som utføres etter forut-
bestemte intervaller eller ifølge forutbestemte kriterier, og som har til
hensikt å redusere sannsynligheten for svikt eller funksjonsnedsetting
(degradering).
KV: | Korrigerende vedlikehold (KV) er vedlikehold som utføres etter at en feil
(tilstand) er oppdaget, og som har til hensikt å bringe en enhet tilbake i en
tilstand som gjør det mulig å utføre en krevd funksjon.
Modifikasjon: | Kombinasjon av alle tekniske, administrative og styringsmessige
aktiviteter som har til hensikt å endre funksjonen til en enhet.
Prosjekt: | Et tiltak som har karakter av et engangsforetagende med et gitt mål og
avgrenset omfang, som gjennomføres innenfor en tids- og kostnads-
ramme.
Revisjonsstans: | En samling av vedlikeholdsaktiviteter, modifikasjoner og/eller
nyinstallasjoner som krever stopp av hele produksjonslinjer eller deler av
denne i et bestemt tidsrom.
Inspeksjon: | Aktivitet utført periodisk for å vurdere skadeutvikling/tilstand av en enhet.
Etterslep (av FV): | Mengde FV som ikke er utført innen fastsatt dato.
Utestående (KV): | Mengde KV som ikke er utført innen fastsatt tidsfrist.

## Forklaring-vedl.data
Veiledning til utfylling av tabell over vedlikeholdsdata
Forklaring av tabell
Antall merket ("tagged") utstyr totalt: | Antall merket utstyr ved utgangen av rapporteringsperioden
Antall "tag" som er klassifisert: | Antall klassifisert utstyr ved utgangen av rapporteringsperioden
Antall "tag" klassifisert som HMS-kritisk: | Antall HMS-kritisk utstyr ved utgangen av rapporteringsperioden
Klassifisering sist utført: | Dato (dd.mm.åååå) for når klassifisering ble sist utført for hele
innretningen/landanlegget, eller behovet for oppdatert
klassifisering ble sist vurdert og dokumentert.
Antall timer FV: | Totalt antall timer medgått til forebyggende vedlikehold i rapporterings-
perioden.
Antall timer KV: | Totalt antall timer medgått til korrigerende vedlikehold i rapporterings-
perioden.
Antall timer modifikasjoner og prosjekt: | Totalt antall timer medgått til modifikasjoner og prosjekt i
rapporteringsperioden.
Antall timer revisjonsstans: | Totalt antall timer vedlikehold under revisjonsstans i
rapporteringsperioden.
FV etterslep, antall timer totalt: | Totalt antall timer forebyggende vedlikehold som ikke er
utført innen fastsatt ferdigstillelsesdato, beregnet som gjennom-
snittet av antall timer etterslep i FV ved utgangen av hver måned
i rapporteringsperioden.
FV etterslep, antall timer HMS-kritisk: | Antall timer forebyggende vedlikehold på HMS-kritisk utstyr som
ikke er utført innen fastsatt ferdigstillelsesdato, beregnet som
gjennomsnittet av antall timer etterslep i HMS-kritisk FV ved
utgangen av hver måned i rapporteringsperioden.
KV totalt, antall timer totalt: | Totalt antall timer korrigerende vedlikehold som ikke er utført
ved utgangen av rapporteringsperioden.
KV utestående, antall timer totalt: | Totalt antall timer korrigerende vedlikehold som ikke er utført
innen fastsatt tidsfrist ("overdue"), beregnet som gjennomsnittet av antall
timer utestående KV ved utgangen av hver måned i
rapporteringsperioden.
KV utestående, antall timer HMS-kritisk: | Antall timer korrigerende vedlikehold av HMS-kritisk utstyr som
ikke er utført innen fastsatt tidsfrist ("overdue"), beregnet som gjennom-
snittet av antall timer utestående HMS-kritisk KV ved utgangen
av hver måned i rapporteringsperioden.

## Koder (hidden)
Utenfor | Ja | Ja
Innenfor | Nei | Ettersendes
Ikke relevant